## 市町村鏡（総括）
1
調 査
|  | 令和7年度 道の駅「朝日」（地域振興施設)電気設備工事 | [11 empty] | 設計書
設 計
工 事 番 号 | [11 empty] | 施 工 地
観 工 第 11 号 | [11 empty] | 村上市 猿沢 地内
|  |  | 実 施 ・ 元 | [10 empty] | 変 更
設 計 額 | [12 empty] | 円 | [8 empty] | 円
契 約 額 | [12 empty] | 円 | [8 empty] | 円
(内消費税額) |  |  |  |  | ( | [7 empty] | 円 ) |  |  | ( | [5 empty] | 円 )
|  |  |  | 工事日数 | [7 empty] | 日間 |  |  |  |  | 日間( 付与日数 |  |  |  |  | 日間 )
工事・履行日数
|  |  |  | 又は 完成期限 |  | 令和 | 9 |  | 年 | 6 | 月 | 30 | 日 |  | 完成期限 |  |  |  | 年 | 月 |  |  | 日
令和7年度 道の駅「朝日」（地域振興施設)電気設備工事
実 施 | [11 empty] | 変 更
| ・電灯設備 一式 |  |  |  |  | ・テレビ共同受信設備 一式
（元） | ・動力設備 一式 |  |  |  |  | ・防犯・入退室管理設備 一式
| ・構内情報通信網設備 一式 |  |  |  |  | ・火災報知設備 一式
設計概要 | ・拡声設備 一式 |  |  |  |  | ・誘導支援設備 一式 | [5 empty] | 設計概要
村上市
設 計 変 更 理 由 書
村上市

## 消費税
2
令和7年度 道の駅「朝日」（地域振興施設)電気設備工事 | [5 empty] | 消 費 税 総 括 表
（単位 ： 円）
|  |  | 実 施 |  |  |  |  | 変 更 （ １ 回 目 ） | [7 empty] | 変 更 （ ２ 回 目 ）
項 目 |  | 設 計 |  |  | 請 負 |  | 設 計 |  |  |  | 請 負 |  |  |  | 設 計 |  |  |  | 請 負
[10 empty] | 合 計 |  |  | 増減分 |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 増減分
工 事 価 格 | (1) |  |  | (4) |  | (7) |  |  | (10)= |  |  | (13)= |  | (16) |  |  | (19)= |  |  | (22)=
[9 empty] | (7)*(6)/(3) |  |  | (10)-(4) |  |  |  |  | (16)*(6)/(3) |  |  | (19)-(10)
消費税相当額 | (2)=(1)*0.10 |  |  | (5)=(4)*0.10 |  | (8)=(7)*0.10 |  |  | (11)= |  |  | (14)= |  | (17)= |  |  | (20)= |  |  | (23)=
[9 empty] | (10)*0.10 |  |  | (13)*0.10 |  | (16)*0.10 |  |  | (19)*0.10 |  |  | (22)*0.10
工 事 費 計 | (3)=(1)+(2) |  |  | (6)=(4)+(5) |  | (9)=(7)+(8) |  |  | (12)= |  |  | (15)= |  | (18)= |  |  | (21)= |  |  | (24)=
[9 empty] | (10)+(11) |  |  | (13)+(14) |  | (16)+(17) |  |  | (19)+(20) |  |  | (22)+(23)

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費含む） | 1
式
計
工事価格
（現場労働者等の法定福利費含む） | 1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
地域振興施設 販売棟
1
式
地域振興施設 飲食棟
1
式
地域振興施設 屋外
1
式
温泉貯湯施設 ポンプ室
1
式
温泉貯湯施設 朝日きれい館
1
式
温泉貯湯施設 屋外
1
式
喫煙所
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
地域振興施設 販売棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
防犯・入退室管理設備
1
式
火災報知設備
1
式
デジタルサイネージ
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
地域振興施設 飲食棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
防犯・入退室管理設備
1
式
火災報知設備
1
式
デジタルサイネージ
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
地域振興施設 屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯設備
1
式
受変電設備
1
式
発電設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
温泉貯湯施設 ポンプ室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
温泉貯湯施設 朝日きれい館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
温泉貯湯施設 屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
喫煙所
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
地域振興施設 販売棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
誘導支援設備 | トイレ等呼出
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
防犯・入退室管理設備 | 防犯
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
地域振興施設 販売棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
デジタルサイネージ | デジタルサイネージ
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
地域振興施設 飲食棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
誘導支援設備 | トイレ等呼出
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
防犯・入退室管理設備 | 防犯
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
地域振興施設 飲食棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
デジタルサイネージ | デジタルサイネージ
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
地域振興施設 屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力幹線
1
式
計
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
受変電設備
1
式
計
発電設備 | 自家発電（原動機）
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
温泉貯湯施設 ポンプ室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
温泉貯湯施設 朝日きれい館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
温泉貯湯施設 屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 20
喫煙所
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
地域振興施設 販売棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分電盤 | L-2
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
地域振興施設 販売棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | A
6
台
照明器具 | A調
5
台
照明器具 | B
10
台
照明器具 | B調
4
台
照明器具 | C
2
台
照明器具 | D調
10
台
照明器具 | I
25
台
照明器具 | J
6
台
照明器具 | U
12
台
照明器具 | V
1
台
照明器具 | SP1
90
台
照明器具 | SP2
4
台
照明器具 | DL1
25
台
照明器具 | DL2
10
台
照明器具 | UDL1
12
台
照明器具 | UDL2
3
台
照明器具 | PN1
4
台
照明器具 | TAB
1
台
照明器具 | WIFIルーター
1
台
照明器具 | ゲートウェイ
1
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
地域振興施設 販売棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | 人感ー調光センサー
2
台
スイッチ | アドレス調光スイッチ
2
台
照明器具 | O
1
台
照明器具 | H
4
台
非常照明 | イ2
13
台
誘導灯 | ロ1
9
台
誘導灯 | ロ3
2
台
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0517
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0520
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0522
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0526
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
地域振興施設 販売棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0531
1
式
二重床用配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0532
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0534
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0535
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0538
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
地域振興施設 販売棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分電盤 | P-2
1
面
警報盤 | K-1
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
地域振興施設 販売棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0555
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0557
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0558
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0561
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
地域振興施設 販売棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0729
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0731
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0732
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0735
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
地域振興施設 販売棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子接続 | [5 empty] | 別紙 00-0743
1
式
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0744
1
式
二重床用 | [5 empty] | 別紙 00-0745
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ |  | 1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0747
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0748
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0751
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
地域振興施設 販売棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井スピーカ- | 3W
3
個
天井スピーカ- | ATT 3W
8
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W P(合成樹脂製)
3
個
壁掛型業務非常放 | 90W
送アンプ |  | 1
台
プレーヤー
1
台
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0818
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0819
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0822
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
地域振興施設 販売棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
インターホン | 親機
1
台
インターホン | ドアーホン
1
個
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0844
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0847
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0850
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
地域振興施設 販売棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚ呼出し | 親機
1
台
ﾄｲﾚ呼出し | 呼出しボタン
2
台
ﾄｲﾚ呼出し | 表示灯
1
台
ﾄｲﾚ呼出し | 復旧ボタン
1
台
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0858
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0860
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0863
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
地域振興施設 販売棟 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
テレビ端子 | [5 empty] | 別紙 00-0868
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0870
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0871
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0874
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
地域振興施設 販売棟 |  | 防犯・入退室管理設備 |  |  | 防犯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0911
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0912
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0915
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
地域振興施設 販売棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受信機 | P型1級
1
面
機器収納箱 | パッケージ型
2
台
光 電 式ス ポッ | ２ 種， 自動試験
ト 型 感 知 器 | ・ 自動感度補正 | 2
| 機能付 |  | 個
光 電 式ス ポッ | ２ 種， 自動試験・ 自動感度補正
ト 型 感 知 器 | 機能付， 小屋裏用 | 29
個
差動式ス ポッ ト | ２ 種， 自動試験機能付
型感 器 |  | 73
個
定温式ス ポッ ト | １ 種， ７ ５ ℃， 防水型， 自動
型感知器 | 試験機能付 | 33
個
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0943
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0944
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
地域振興施設 販売棟 |  | デジタルサイネージ |  |  | デジタルサイネージ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
モニタ | 43型
1
台
セッ ト アッ プ
ボッ ク ス |  | 1
台
HDMIエクステンダ
1
台
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1085
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
地域振興施設 飲食棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分電盤 | LP-1
1
面
分電盤 | EV1盤
1
面
分電盤 | LP-厨房
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
地域振興施設 飲食棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | B
12
台
照明器具 | B調
4
台
照明器具 | E
13
台
照明器具 | I
25
台
照明器具 | J
8
台
照明器具 | T
18
台
照明器具 | U
44
台
照明器具 | V
2
台
照明器具 | SP2
65
台
照明器具 | DL1
8
台
照明器具 | DL3
17
台
照明器具 | DL4
8
台
照明器具 | PN1
4
台
照明器具 | PN2
6
台
照明器具 | PN3
12
台
照明器具 | TAB
1
台
照明器具 | WIFIルーター
1
台
照明器具 | ゲートウェイ
1
台
照明器具 | 人感ー調光センサー
2
台
非常照明 | イ1
5
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
地域振興施設 飲食棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常照明 | イ2
6
台
非常照明 | イ3
2
台
誘導灯 | ロ1
5
台
誘導灯 | ロ2
1
台
誘導灯 | ロ3
1
台
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
地域振興施設 飲食棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1053
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1054
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
地域振興施設 飲食棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分電盤 | P-1
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
地域振興施設 飲食棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1051
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1052
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
地域振興施設 飲食棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | [5 empty] | 別紙 00-1055
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1056
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1057
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1058
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
地域振興施設 飲食棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子接続 | [5 empty] | 別紙 00-1059
1
式
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | [5 empty] | 別紙 00-1060
1
式
二重床用 | [5 empty] | 別紙 00-1061
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ |  | 1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1062
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1063
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1064
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
地域振興施設 飲食棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井スピーカ- | 3W
1
個
天井スピーカ- | ATT 3W
7
個
壁掛けスピーカー
1
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W P(合成樹脂製)
2
個
壁掛型業務非常放 | 90W
送アンプ |  | 1
台
プレーヤー
1
台
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1066
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1067
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1068
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
地域振興施設 飲食棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
インターホン | 親機
1
台
インターホン | 副表示機
1
台
インターホン | ドアーホン
1
個
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1069
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1070
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1071
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
地域振興施設 飲食棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚ呼出し | 親機
2
台
ﾄｲﾚ呼出し | 呼出しボタン
2
台
ﾄｲﾚ呼出し | 表示灯
1
台
ﾄｲﾚ呼出し | 復旧ボタン
1
台
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1072
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1073
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1074
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
地域振興施設 飲食棟 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
テレビ端子 | [5 empty] | 別紙 00-1075
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1076
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1077
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1078
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
地域振興施設 飲食棟 |  | 防犯・入退室管理設備 |  |  | 防犯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1079
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1080
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1081
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
地域振興施設 飲食棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受信機 | P型1級
1
面
機器収納箱 | 露出縦型
2
面
機器収納箱 | 露出， 防雨縦型
1
面
光 電 式ス ポッ | ２ 種， 自動試験
ト 型 感 知 器 | ・ 自動感度補正 | 2
| 機能付 |  | 個
光 電 式ス ポッ | ２ 種， 自動試験・ 自動感度補正
ト 型 感 知 器 | 機能付， 小屋裏用 | 25
個
差動式ス ポッ ト | ２ 種， 自動試験機能付
型感 器 |  | 52
個
差動式ス ポッ ト | ２ 種， 防水型， 自動試験機能
型感 器 付 |  | 9
個
定温式ス ポッ ト | １ 種， ７ ５ ℃， 防水型， 自動
型感知器 | 試験機能付 | 13
個
ｶﾞｽ検知器 | LPｶﾞｽ用 100V
1
個
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1082
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1083
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1084
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
地域振興施設 飲食棟 |  | デジタルサイネージ |  |  | デジタルサイネージ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
モニタ | 43型
1
台
セッ ト アッ プ
ボッ ク ス |  | 1
台
HDMIエクステンダ
1
台
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1086
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
地域振興施設 屋外 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m- 19㎝- 3.5kN
1
本
支線(亜鉛鍍金鋼 | 38mm2
より線2種) |  | 1
か所
ハンドホール | R8K-60,H2-9
（現場打ち） |  | 8
基
ハンドホール | R8K-60,H1-6
（現場打ち） |  | 3
基
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
16
個
位置ﾎﾞｯｸｽ | 露出 金属製
7
個
分電盤 | EV2盤
1
面
分電盤 | 消雪ポンプ盤
1
面
電線 | [5 empty] | 別紙 00-1048
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1049
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1087
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-1050
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
地域振興施設 屋外 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | P1
3
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
地域振興施設 屋外 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
キュービクル | 5面
1
式
接地極 | 14φ×1500L
| 単独打込 | 6
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
地域振興施設 屋外 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常発電機 | 3φ3W 138KVA
| 燃料タンク990L:2台、工事 | 1
| 費含む |  | 式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
温泉貯湯施設 ポンプ室 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | B1
2
個
分電盤 | ポンプ室 電灯盤
1
面
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P 15A ×1 ﾈｰﾑ無 | 1
個
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1101
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1102
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1099
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-1100
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
温泉貯湯施設 ポンプ室 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1104
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1106
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1105
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-1103
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
温泉貯湯施設 ポンプ室 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分電盤 | 操作盤①
1
面
分電盤 | 操作盤②
1
面
分電盤 | 操作盤③Ⅱ
1
面
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1095
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1096
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1097
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-1098
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
温泉貯湯施設 ポンプ室 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込費
0.1
ｍ3
発生材運搬費
0.1
ｍ3
発生材処分費 | 建設混合廃棄物
| 廃プラ（ポリ系）と金属の混合物 | 0.1
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
温泉貯湯施設 朝日きれい館 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり | 63mm
(ｽｷｬﾝ式埋設物 |  | 3
調査込み) |  |  | か所
機械はつり | 75mm
(ｽｷｬﾝ式埋設物 |  | 1
調査込み) |  |  | か所
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1120
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1121
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1122
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
温泉貯湯施設 朝日きれい館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分電盤 | 操作盤③Ⅰ
1
面
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1125
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1126
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
温泉貯湯施設 屋外 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1128
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1129
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
温泉貯湯施設 屋外 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ハンドホール | R8K-60,H2-9
（現場打ち） |  | 6
基
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
6
個
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1138
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1139
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-1141
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
温泉貯湯施設 屋外 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1143
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1144
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 64
喫煙所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
低圧引込引留金具
1
か所
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1094
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
喫煙所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | B2
2
個
照明器具 | B3
6
個
分電盤 | 喫煙所盤
1
面
自動点滅器 | ﾘｰﾄﾞ線式（一体型）3A 100V
1
個
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1108
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1109
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1107
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
地域振興施設 販売棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0517
1
式
調光センサー
5
個
調光スイッチ
5
個
人感センサー
21
個
人感センサー | スイッチ
15
個
自動点滅器 | 100V 6A
1
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0520
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 746
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 24
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 398
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 47
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 57
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 9
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
2
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
地域振興施設 販売棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0522
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 73
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0526
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | 露出 樹脂製
91
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
地域振興施設 販売棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0531
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 25
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 33
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 20
| 125V |  | 個
床コンセント | 2P15Ax2 E
24
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 E付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 1
| 250V |  | 個
計
二重床用配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0532
1
式
OAハーネスジョイ | 4C
ント |  | 2
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0534
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 673
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 209
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0535
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 209
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
地域振興施設 販売棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0538
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
108
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
地域振興施設 販売棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0555
1
式
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P 15A ×1 ﾈｰﾑ無 | 12
個
スイッチ | HEU 工事のみ
1
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0557
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 40
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 123
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 189
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 23
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
5
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0558
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 23
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 5
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
地域振興施設 販売棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0561
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | 露出 樹脂製
61
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
地域振興施設 販売棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0729
1
式
ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 8極8心(cat6)×1
| 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 15
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0731
1
式
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
73
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
105
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0732
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 105
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0735
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
15
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
地域振興施設 販売棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子接続 | [5 empty] | 別紙 00-0743
1
式
端子盤 | T-1
1
面
総合盤
1
面
計
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0744
1
式
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(樹脂製) |  | 9
個
計
二重床用 | [5 empty] | 別紙 00-0745
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ |  | 1
式
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(樹脂製) |  | 1
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0747
1
式
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 21
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 57
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
地域振興施設 販売棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0748
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 57
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0751
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
10
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
地域振興施設 販売棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0818
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 73
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 50P
| FEP内(PF･CD) | 68
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0819
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 68
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0822
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 76
地域振興施設 販売棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0844
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 21
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0847
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0850
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 77
地域振興施設 販売棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0858
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0860
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 31
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 8
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0863
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
6
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 78
地域振興施設 販売棟 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
テレビ端子 | [5 empty] | 別紙 00-0868
1
式
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 1
個
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 77F
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 1
個
増幅器 | 一般 屋内
| CATV･SH-1 | 1
個
分岐器 | 一般 屋内 SH-C1
1
個
分配器 | 一般 屋内 SH-D4
1
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0870
1
式
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
8
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
60
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB FEP内(PF･CD)
3
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0871
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 11
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 79
地域振興施設 販売棟 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0874
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 80
地域振興施設 販売棟 |  | 防犯・入退室管理設備 |  |  | 防犯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0911
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 95
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0912
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0915
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
14
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 81
地域振興施設 販売棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0943
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 246
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 50
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 17
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| 管内 | 20
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| 管内 | 20
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 15P
| 管内 | 20
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0944
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 17
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 82
地域振興施設 販売棟 |  | デジタルサイネージ |  |  | デジタルサイネージ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1085
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 83
地域振興施設 飲食棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
スイッチ | アドレス調光スイッチ
1
台
調光センサー
1
個
調光スイッチ
1
個
人感センサー
15
個
スイッチ | 人感センサー
15
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
自動点滅器 | 100V 6A
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 84
地域振興施設 飲食棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 673
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 140
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 461
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 52
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
21
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
5
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 197
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 85
地域振興施設 飲食棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
81
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 86
地域振興施設 飲食棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 34
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 14
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (抜止め) | 4
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 8
| 125V |  | 個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1053
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 362
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 144
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1054
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 144
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
64
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 87
地域振興施設 飲食棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 10
個
スイッチ | HEU 工事のみ
3
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (抜止め) | 18
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 19
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 2
| 250V |  | 個
開閉器箱 | ELCB3P 50AF× 1個
(一般形) |  | 5
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 88
地域振興施設 飲食棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1051
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 50
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 477
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 42
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
34
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
47
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
64
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1052
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 17
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 48
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 61
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 89
地域振興施設 飲食棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
99
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 90
地域振興施設 飲食棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | [5 empty] | 別紙 00-1055
1
式
ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 8極8心(cat6)×1
| 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 5
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1056
1
式
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
137
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
12
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1057
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1058
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
13
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 91
地域振興施設 飲食棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子接続 | [5 empty] | 別紙 00-1059
1
式
端子盤 | T-1
1
面
計
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | [5 empty] | 別紙 00-1060
1
式
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(樹脂製) |  | 1
個
計
二重床用 | [5 empty] | 別紙 00-1061
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ |  | 1
式
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(樹脂製) |  | 1
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1062
1
式
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 48
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1063
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 92
地域振興施設 飲食棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1064
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 93
地域振興施設 飲食棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1066
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 61
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 50P
| FEP内(PF･CD) | 30
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1067
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 30
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1068
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 94
地域振興施設 飲食棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1069
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 16
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1070
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1071
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 95
地域振興施設 飲食棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1072
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 13
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1073
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 31
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1074
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
5
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 96
地域振興施設 飲食棟 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
テレビ端子 | [5 empty] | 別紙 00-1075
1
式
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 1
個
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 77F
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 2
個
増幅器 | 一般 屋内
| CATV･SH-1 | 1
個
分配器 | 一般 屋内 SH-D4
1
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1076
1
式
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
22
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
5
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1077
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1078
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 97
地域振興施設 飲食棟 |  | 防犯・入退室管理設備 |  |  | 防犯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1079
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1080
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 86
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1081
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
10
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 98
地域振興施設 飲食棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1082
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 101
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| 管内 | 83
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 137
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| 管内 | 10
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| 管内 | 23
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 15P
| 管内 | 30
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1083
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 93
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1084
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.3㎡以上0.5㎡未満/個
(錆止め塗装) |  | 1.35
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 99
地域振興施設 飲食棟 |  | デジタルサイネージ |  |  | デジタルサイネージ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1086
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 100
地域振興施設 屋外 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-1048
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 526
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1035
(PF管内) |  |  | ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1049
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
290
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
515
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
143
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
369
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
341
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
108
ｍ
EM-FPT 60mm2 | 管内
8
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 130
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| 管内 | 174
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 101
地域振興施設 屋外 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1087
1
式
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 464
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 240
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 249
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 377
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 579
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
130
ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-1050
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 607
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 607
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 102
温泉貯湯施設 ポンプ室 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1101
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1102
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 19
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1099
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | 露出 金属製
2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 103
温泉貯湯施設 ポンプ室 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-1100
1
式
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
撤去 |  | 2
個
ｽｲｯﾁ | 撤去費
| 1P15A×1 | 1
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
3
個
分電盤 撤去 | ポンプ室 電灯盤
1
面
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 104
温泉貯湯施設 ポンプ室 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1104
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1106
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 20
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1105
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | 露出 金属製
3
個
計
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-1103
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 撤去費
| 2P15A×2 | 2
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 105
温泉貯湯施設 ポンプ室 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1095
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | 露出 金属製
5
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1096
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
10
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1097
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 10
ｍ
計
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-1098
1
式
分電盤 撤去 | 給水ポンプ電源盤
1
面
分電盤 撤去 | 操作盤
1
面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 106
温泉貯湯施設 朝日きれい館 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1120
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
13
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
(PF管内) |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1121
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 63㎜
(E) |  | 10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 3
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1122
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個
屋外(SUS) |  | 0.27
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 107
温泉貯湯施設 朝日きれい館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1125
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
29
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1126
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 29
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 108
温泉貯湯施設 屋外 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1128
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
77
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1129
1
式
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 77
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 109
温泉貯湯施設 屋外 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1138
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
231
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
77
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 231
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 77
(PF管内) |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1139
1
式
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 231
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 77
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
150
ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-1141
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 232
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 232
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 110
温泉貯湯施設 屋外 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1143
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
206
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C FEP内(PF･CD)
225
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
6
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1144
1
式
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 200
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 225
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 111
喫煙所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1094
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
20
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 112
喫煙所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-1108
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-1109
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-1107
1
式
位置ﾎﾞｯｸｽ | いんぺい 樹脂製
5
個
計